Entregar na ultima aula do Allan

PASSO 1: Planta Baixa 

· Desenho no Visio 2003 de uma planta baixa fornecida definindo pontos de rede e salas de equipamentos.

PASSO 2: Definição de Rede Passiva: 

· Cabeamento: Tipo, marca, categoria, preços, quantidade calculada e fornecida.

· Painéis (Patch Panels): Tipo, marcas, categoria, preço, quantidade, quantidade de portas.
· Conectores Fêmeas (RJ-45): Tipo, marcas, modelos, categoria, quantidade calculada, quantidade fornecida.

· Patch Cords: Marca, modelo, categoria, quantidade, tamanho, quantidade fornecida

· Racks (abertos ou fechados): Tipos, marcas, dimensões, preços, quantidades, acessórios de racks (tampa cega, guias de cabo, ventiladores, calhas de tomada, etc).
· Organização: numeração e identificação de passivos.

PASSO 3: Definição de Ativos:
· Ativos de Borda: Tipo, marca, modelo, quantidade, quantidade de portas, especificações técnicas essenciais.

· Ativos de core de rede: idem acima.

PASSO 4: Instalação:

· Serviços de passagem de cabo.

· Serviços de conectorização.

· Serviços de montagem de racks.

· Serviços de configuração de ativos.

OBS: Toda rede passiva deve ser expansiva (prevê possíveis aumentos de rede).

          Quantidade calculada e fornecida geralmente joga-se margem de erro de 10 %.
          Conectores devem ser compatíveis com o cabo.

          Numa rede estruturada não usa RJ-45 macho, usa-se Patch Cords comprando com margem de erro também, caso haja defeito.

           Para uma melhor organização é viável criar um padrão para distinguir os pontos específicos.
           Rede de borda é uma rede periférica, toda rede converge no switch principal.
           Os ativos de core devem ser de qualidade boa, diferente dos ativos de borda.
           As características essenciais dos ativos de borda vem no folder.

